Załącznik A - pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego -  część 3

Wyposażenie

Pomieszczenie 1.4 – 1.12 – pracownia masażu - GABINETY:

| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Stół do masażu z regulacją elektryczną (pom. 1.9, 1.10) | Stół rehabilitacyjny do masażu, 3 -częściowy. Z elektryczną regulacją wysokości leżyska za pomocą nogi na ramie wokół stołu. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Regulowany kąt części środkowej: min. +25° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze bordowym stelaż i nogi metalowe, kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 2 | 1 | Stół do masażu z regulacją elektryczną (pom. 1.5) | Stół rehabilitacyjny do masażu, 3 -częściowy. Z elektryczną regulacją wysokości leżyska za pomocą nogi na ramie wokół stołu. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Regulowany kąt części środkowej: min. +25° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze ciemno żółty stelaż i nogi metalowe, kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 3 | 1 | Stół do masażu z regulacją ręczną (pom. 1.7) | Stół do masażu z regulacją ręczną na stelażu krzyżowym. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana ręcznie)f w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Regulowany kąt części środkowej: min. +25° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze bordowym stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 4 | 6 | Taborety | Taboret obrotowy wyposażony w podnóżek, z możliwością regulacji wysokości, podgumowane kółka, siedzisko miękkie obite vinylem. Stelaż metalowy. | Kolor okleiny: ciepły ciemny popiel Obicie w kolorze bordo - 2 szt. , w kolorze popielatym - 2 szt. (identyczne jak stół do masażu). Stelaż metalowy w kolorze białym, kółka podgumowane. |
| 5 | 3 | Parawan | Parawan 3-skrzydłowy o wysokości co najmniej 2m i szerokości skrzydła ~94cm. Stelaż metalowy wypełnienie: tkanina. | Stelaż w kolorze biały Tkanina w kolorze popielatym. |
| 6 | 3 | Dozowniki łokciowy środków dezynfekujących | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 7 | 3 | Dozownik na mydło - łokciowy | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 8 | 3 | Dozownik na ręczniki papierowe | Dozownik o pojemność do 500 szt. ręczników z okienkiem do kontroli ilości ręczników w pojemniku, wykonany z tworzywa, zamykany na kluczyk | Kolor biały |
| 9 | 3 | Kosz na odpady papierowe i zużyte prześcieradła | Kosz o poj. 60L, plastikowy z pokrywą, otwieranie nożne | Kolor biały |

Pomieszczenie 1.13 – pracownia hydromasażu:

| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Stół do masażu z regulacją ręczną | Stół do masażu z regulacją ręczną na stelażu krzyżowym. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana ręcznie)f w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Regulowany kąt części środkowej: min. +25° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze jasny popiel. Stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 2 | 2 | Stół do masażu z regulacją elektryczną | 2-częściowy stół do masażu z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze jasny popiel. stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 4 | 10 | Taborety | Taboret obrotowy wyposażony w podnóżek, z możliwością regulacji wysokości, podgumowane kółka, siedzisko miękkie obite vinylem. Stelaż metalowy. | Obicie w kolorze ciepły popiel (identyczne jak stół do masażu. Stelaż metalowy, kółka podgumowane. |
| 5 | 1 | Parawan | Parawan 3-skrzydłowy o wysokości co najmniej 2m i szerokości skrzydła ~94cm. Stelaż metalowy wypełnienie: tkanina | Stelaż w kolorze białym Tkanina w kolorze niebieskim |
| 6 | 1 | Kosz na odpady papierowe i zużyte prześcieradła | Kosz o poj. 60L, plastikowy z pokrywą, otwieranie nożne | Kolor biały |

Pomieszczenie 2.7 – pracownia do kinezyterapii

| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Stół do masażu z regulacją ręczną | Stół do masażu z regulacją ręczną na stelażu krzyżowym. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana ręcznie)f w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Regulowany kąt części środkowej: min. +25° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze ciemny pomarańcz stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym, kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 2 | 10 | Taborety | Taboret obrotowy wyposażony w podnóżek, z możliwością regulacji wysokości, podgumowane kółka, siedzisko miękkie obite vinylem. Stelaż metalowy. | Obicie w kolorze ciemny pomarańcz (identyczne jak stół do masażu). Stelaż metalowy, kółka podgumowane. |
| 3 | 1 | Dozowniki łokciowy środków dezynfekujących | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 4 | 1 | Dozownik na mydło - łokciowy | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 5 | 1 | Dozownik na ręczniki papierowe | Dozownik o pojemność do 500 szt. ręczników z okienkiem do kontroli ilości ręczników w pojemniku, wykonany z tworzywa, zamykany na kluczyk | Kolor biały |
| 6 | 1 | Kosz na odpady papierowe i zużyte prześcieradła | Kosz o poj. 60L, plastikowy z pokrywą, otwieranie nożne | Kolor biały |

Pomieszczenie 4.13 – pracownia masażu

| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Stół do masażu z regulacją ręczną | Stół do masażu z regulacją ręczną na stelażu krzyżowym. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana ręcznie)f w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Regulowany kąt części środkowej: min. +25° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze ciemny popiel, stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 2 | 1 | Stół do masażu z regulacją elektryczną | 2-częściowy stół do masażu z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze ciemny popiel stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 3 | 10 | Taborety | Taboret obrotowy wyposażony w podnóżek, z możliwością regulacji wysokości, podgumowane kółka, siedzisko miękkie obite vinylem. Stelaż metalowy. | Obicie w kolorze ciemny popielatym (identyczne jak stół do masażu. Stelaż metalowy, kółka podgumowane. |
| 4 | 1 | Parawan | Parawan 3-skrzydłowy o wysokości co najmniej 2m i szerokości skrzydła ~94cm. Stelaż metalowy wypełnienie: tkanina. | Stelaż w kolorze białym Tkanina w kolorze niebieskim |
| 5 | 2 | Dozowniki łokciowy środków dezynfekujących | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 6 | 2 | Dozownik na mydło - łokciowy | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 7 | 2 | Dozownik na ręczniki papierowe | Dozownik o pojemność do 500 szt. ręczników z okienkiem do kontroli ilości ręczników w pojemniku, wykonany z tworzywa, zamykany na kluczyk | Kolor biały |
| 8 | 2 | Kosz na odpady papierowe i zużyte prześcieradła | Kosz o poj. 60L, plastikowy z pokrywą, otwieranie nożne | Kolor biały |

Pomieszczenie 5.4 i 5.4b – pracownia masażu

| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Stół do masażu z regulacją ręczną | Stół do masażu z regulacją ręczną na stelażu krzyżowym. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana ręcznie)f w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Regulowany kąt części środkowej: min. +25° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze niebieskim stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 2 | 2 | Stół do masażu z regulacją elektryczną | 2-częściowy stół do masażu z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze niebieskim stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 3 | 2 | Parawan | Parawan 3-skrzydłowy o wysokości co najmniej 2m i szerokości skrzydła ~94cm. Stelaż metalowy wypełnienie: tkanina. | Stelaż w kolorze białym Tkanina w kolorze niebieskim |
| 4 | 2 | Dozowniki łokciowy środków dezynfekujących | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 5 | 2 | Dozownik na mydło - łokciowy | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 6 | 2 | Dozownik na ręczniki papierowe | Dozownik o pojemność do 500 szt. ręczników z okienkiem do kontroli ilości ręczników w pojemniku, wykonany z tworzywa, zamykany na kluczyk | Kolor biały |
| 7 | 2 | Kosz na odpady papierowe i zużyte prześcieradła | Kosz o poj. 60L, plastikowy z pokrywą, otwieranie nożne | Kolor biały |

Pomieszczenie 5.17 – 5.19 – pracownia masażu:

| Lp. | Ilość szt. | Nazwa | opis | kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Stół do masażu z regulacją ręczną | Stół do masażu z regulacją ręczną na stelażu krzyżowym. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana ręcznie)f w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Regulowany kąt części środkowej: min. +25° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze niebieskim stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 2 | 2 | Stół do masażu z regulacją elektryczną | 2-częściowy stół do masażu z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu. Stół musi posiadać uchwyt na ręczniki papierowe. Profile stalowe. Podłokietniki opuszczane mechaniczne. Stół musi być wyposażony w koła transportowe. Pozostałe parametry: Długość: min. 200cm Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: min. 60-90cm Szerokość: min. 70cm Regulacja zagłówka wspomagana (np. sprężyną gazową) w zakresie: min. -50° + 40° Waga: max. 90kg Maksymalne obciążenie: min.150kg | Tapicerka w kolorze niebieskim stelaż i nogi metalowe w kolorze szarym kółka oraz stopki z tworzywa – podgumowane |
| 3 | 4 | Taborety | Taboret obrotowy wyposażony w podnóżek, z możliwością regulacji wysokości, podgumowane kółka, siedzisko miękkie obite vinylem. Stelaż metalowy. | Obicie w kolorze niebieskim (identyczne jak stół do masażu. Stelaż metalowy w kolorze białym, kółka podgumowane. |
| 4 | 1 | Parawan | Parawan 3-skrzydłowy o wysokości co najmniej 2m i szerokości skrzydła ~94cm. Stelaż metalowy wypełnienie: tkanina. | Stelaż w kolorze białym Tkanina w kolorze niebieskim |
| 5 | 1 | Dozowniki łokciowy środków dezynfekujących | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 6 | 1 | Dozownik na mydło - łokciowy | Dozownik wykonany z tworzywa, pompka dozująca ze stali nierdzewnej lub polipropylenu. Pojemność zbiornika ok. 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk o poj. ok. 500 ml opakowaniach jednorazowych – jeśli w tym celu należy użyć adaptora musi być on w komplecie z dozownikiem. Przezroczysta obudowa do kontroli ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjęcia do mycia, bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Zamykany na kluczyk. | Kolor biały |
| 7 | 1 | Dozownik na ręczniki papierowe | Dozownik o pojemność do 500 szt. ręczników z okienkiem do kontroli ilości ręczników w pojemniku, wykonany z tworzywa, zamykany na kluczyk | Kolor biały |
| 8 | 1 | Kosz na odpady papierowe i zużyte prześcieradła | Kosz o poj. 60L, plastikowy z pokrywą, otwieranie nożne | Kolor biały |

Całe wyposażenie objęte niniejszym zamówieniem musi być fabrycznie nowe i posiadać gwarancję producenta oraz wymagane atesty(karty gwarancyjne oraz atesty należy dostarczyć do Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż czas trwania zamówienia), przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż:

Stoły do masażu:

- konstrukcja - 2 lata;

- tapicerka - 1 rok;

- akcesoria elektryczne - 1 rok.

Pozostałe wyposażenie – 1 rok

Dodatkowe wyposażenie:

| Lp. | Ilość szt. | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27 | Klin do masażu kończyn dolnych do tensegracji o wymiarach 70/40x40x40x20cm w kolorze niebieskim |
| 2 | 36 | Kostki gąbkowe do masażu kończyny górnej i dolnej o wymiarach 40x30x15cm w kolorze popielatym |
| 3 | 88 | Wałki i kliny w kolorze popielatym,, w tym: |
|  | 15 | wałek rehabilitacyjny 60x15cm |
|  | 15 | półwałek do masażu pod kolana o wymiarach 60x18x12cm |
|  | 32 | kliny pod barki o wymiarach 20x25x10cm |
|  | 10 | klin do masażu kończyny dolnej w czasie występowania obrzęków o wymiarach 70x24x30cm |
|  | 3 | klin- nakładka na stół z wycięciem na biust |
|  | 8 | półwałek rehabilitacyjny pod brzuch , lędźwie , o wymiarach 40x25x5cm |
|  | 5 | wałek Roller do masażu i rehabilitacji o wymiarach 13x30cm (płaskie wypustki) |
| 4 | 2 | apteczka metalowa, zawieszona na ścianie (dokładne miejsce zawieszenia apteczki uzgodnić z Zamawiającym) zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy |
| 5 | 17 | Asystor – stolik metalowy, na gumowych kółkach. Stolik posiada trzy półki. Przybliżone wymiary wymiary (+/-2cm): -56x38x82cm kolor szaro – popielaty 4 gumowe kółka |
| 6 | 5 | Kamienie bazaltowe do terapii „Hot Stones”: Możliwość terapii gorącymi i zimnymi kamieniami Podgrzewacz: minimum 6 L, regulacja temperatury (programator temperatury), z dużymi, nienagrzewającymi się uchwytami, obudowa ze stali nierdzewnej; wewnętrzna powłoka pokryte teflonem; pokrywa z aluminium. Dane techniczne: min. 750Watt, zasilanie 220/230 Volt, rękawica do wyciągania kamieni, szczypce do wyciągania kamienie, zestaw naturalnych kamieni bazaltowych minimum 40 szt. w tym: minimum 8 małych kamieni (rozm. 5 cm-6,5 cm), minimum 8 średnich kamieni (rozm. 6 cm-7,5 cm), minimum 8 dużych kamieni na plecy / uda (7,5 cm– 9 cm.), minimum 8 kamieni na twarz (3,5 cm -do 5 cm), minimum 8 kamieni do masażu pomiędzy palcami stóp, Zestaw musi posiadać pudełko z drewna egzotycznego do przechowywania kamieni (pudełko, które pomieści min. 50 szt. kamieni ze ścianką działową, minimalne wymiary 47 x 30 x 11 ( dł. x szer. x wys.) Gwarancja: 1 rok |
| 7 | 5 | Aquavibron - Aparat zasilany ciśnieniem wody; Skład zestawu: węże – 2 szt., głowica wibracyjna, tuleje z rozdzielaczem, uszczelniacze do zakładania na krany o różnych średnicach – min. 6 szt. kształtka do podłączenia do kranu, rurka odprowadzająca wodę, sitko, membrany do zabiegów leczniczych: membrana gumowa z krążkiem – min. 4 szt., membrana gumowa z kolcami – min. 4 szt., membrana gumowa z jedną kulką – min. 4 szt., membrana gumowa - grzebień dwurzędowy – min. 1 szt., membrana gumowa – grzybek – min. 1 szt., membrana gumowa wielokulkowa - min. 1 szt. membrana gumowa do akupresury Dane techniczne : waga do 1 kg, użycie wody 1-5 L/minutę, dł. węży minimum 1,5 m, częstotliwość drgań regulowana ilością wody |
| 8 | 5 | Lalka - noworodek - Lalka do nauki masażu Shantal – wykonana w całości z tworzywa sztucznego - zmywalnego Przybliżony rozmiar lalki: 60 x 45 x 15 cm |
| 9 | 8 | Fotel do masażu karku, przenośny - regulowany w wielu płaszczyznach podgłówek i półka pod ramiona, wysokość siedziska ustawiana siłownikiem gazowym, nastawny kąt pochylenia. Podstawa stelaża krzesła wyposażona w kółka transportowe. Gabaryty: Głębokość 60 - 80 cm (+/-5cm) Szerokość 45 - 50cm Wysokość 110 - 130 cm?(+/-5cm) Dopuszczalne obciążenie ok. 150 kg(+/- 10kg) Waga max. 10 kg Dodatkowe wyposażenie: Pokrowiec na krzesło Poduszka pod klatkę piersiową Kolor tapicerki popielaty Kolor stelaża: biały |
| 10 | 8 | Ciśnieniomierz dla osób słabowidzących i niewidomych – Posiadający oprogramowanie z możliwością przesyłania danych z pomiarów do komputera typu PC (archiwizowanie, przetwarzanie – rysowanie wykresów) W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu – każdy pomiar musi być automatycznie zapisywany wraz z datą i czasem zapisu. Automatyczne sygnalizowanie odchyleń o założonych wyników. Odczyty głosowe w języku: PL, ENG (wybór języka poprzez menu) Wbudowany głośnik - regulowana głośność, możliwość wyłączenia komunikatów głosowych. Średnia wartość wszystkich zapisanych pomiarów. Bardzo czytelny, podświetlany wyświetlacz o wymiarach min 8cm x 7cm Data i godzina/automatyczne wyłączanie. Wskaźnik zużycia baterii. Pokrowiec. Zasilanie baterie oraz zasilacz do sieci 220-230V Gwarancja: min. 1 rok. |
| 11 | 1 | Fantom osoby dorosłej do resuscytacji - Fantom do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej powinien posiadać: komputerową przystawka z cyfrowym wyświetlaczem do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca; monitor LCD do kontroli EKG; polskojęzyczny trener/egzaminator zaprogramowany wg standardów RKO 2010 w wersjach dla jednego i dwóch ratowników; kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie reagujących sztucznych źrenic i symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej; realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka; zasilanie 230 V/transformator 6 V; podręczna torba do przenoszenia. |
| 12 | 1 | Fantom dziecka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej – Fantom dziecka do treningu RKO: elektroniczną przystawkę z wskaźnikami do obserwacji i kontroli efektywności sztucznej wentylacji i zewnętrznego masażu serca wg standardów RKO 2010; kontrola prawidłowo przeprowadzonej RKO na podstawie symulacji tętna na tętnicy szyjnej wewnętrznej; alarm wentylacji żołądka; realistyczne odwzorowanie budowy anatomicznej dziecka; zasilanie 230 V/transformator 6 V lub 4 baterie A do użytku na zewnątrz; podręczna torba do przenoszenia. |
| 13 | 1 | Aparat do masażu pneumatycznego – obsługujący jednocześnie do dwóch rękawów 6-cio komorowych (max. 12 komór) , prosty w obsłudze panel sterowania, płynna regulacja poziomu siły uciskania (ciśnienie w przedziale min. od 0-200 mg Hg), płynna regulacja prędkości i masażu, możliwość odłączenia dowolnej komory lub kilku komór w czasie zabiegu, czytelny wyświetlacz i panel sterowania , awaryjny wyłącznik, max moc 30W, max ciśnienie robocze 200 mg/Hg Mankiety na ręce P/L: 6 komór, rozmiar L, mankiety na nogi P/L: 6 komór, rozmiar L, Mankiety na tułów P/L: 6 komór, Mankiety na tułów i uda: 6 komór, Wszystkie mankiety z przewodami powietrznymi. |