Kraków, dnia 17.07. 2017r.

***znak sprawy*:** PN/1/U/2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ODPOWIEDZI NA PYTANIA** |  | **Województwo Małopolskie****ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków****w imieniu którego działa****Dyrektor****Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie****ul. Królewska 86****30-079 Kraków** |

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) Zamawiający – Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie ul. Królewska 86, 30-079 Kraków, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **„**Dostawę wraz z instalacją wyposażenia do SPIML w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO***”.***

**Pytania wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego:**

**Pytanie 1.**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu o następujących parametrach:*

***TMA-7000M jest urządzeniem nowoczesnym o zaawansowanej technologii „Fuzzy”.*** *Naciśnięcie przycisku po założeniu mankietu powoduje, że aparat mierzy ciśnienie krwi oraz tętno i wyświetla wyniki na wyświetlaczu cyfrowym. TMA-7000M wykrywa również objawy arytmii. Po kilkakrotnym powtórzeniu się tego objawu i wyświetleniu na panelu LCD znaku „” należy zgłosić się do lekarza. Nie należy samodzielnie interpretować wyników pomiaru ciśnienia krwi, w tym objawów arytmii. Wyniki te powinny być interpretowane przez lekarza lub wykwalifikowanego pracownika medycznego znającego historię choroby pa­cjenta. Regularne wykonywanie pomiarów i zapisywanie wyników pozwala lekarzowi ocenić tendencje zmian ciśnienia krwi pacjenta w dłuższym przedziale czasu. Dokładność pomiarów aparatu TMA-7000M jest testowana w procesie produkcji. Testy kliniczne potwierdziły jego zgodność z wysoką normą amerykańską AAMI/ANSI-SP10 oraz normą europejską PN-EN 1060-3 oraz dyrektywą UE 93/42/EEC.*

***SPECYFIKACJA:*** *•  Wykrywanie objawów arytmii
•  Klasyfikacja wizualna ciśnienia krwi w/g WHO
•  Szybki i cichy pomiar ciśnienia krwi i tętna
•* ***Pamięć 60 wyników wraz z godziną i datą pomiaru*** *•* ***Gwarantowana dokładność dzięki zaawansowanej technologii „fuzzy logic”*** *•  Łatwy odczyt wyników widocznych na dużym wyświetlaczu LCD
•* ***Aparat podaje informacje głosowe (ważne dla osób niewidomych lub słabo widzących), ułatwia stosowanie dla każdego.*** *•  Całkowicie automatyczny, pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku
•* ***Funkcja głosowego podawania wyników*** *•  Duży wyświetlacz cyfrowy
•* ***Uniwersalny mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu*** *•  Zakres pomiarowy: 20 - 280 mmHg
•  Funkcja daty i godziny
•  Wskaźnik poziomu ciśnienia wg. WHO
•  Dokładność: +/- 3 mmHg
•  Zasilanie: 4 baterie “AA" 1,5V lub z zasilacza (w zestawie)
•  Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie
•  Wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami: ISO, MDD, CE
•* ***Gwarancja: 2 lata***

***SKŁAD ZESTAWU****:*

*• Ciśnieniomierz
• Mankiet
• Etui
• 4 baterie "AA"
• Instrukcja obsługi w języku polskim*

***Odpowiedź*:**

**Z***amawiający dopuści aparat o powyższych parametrach.*

**Pytanie 2.**

***C****zy Zamawiający dopuści taboret z podstawą metalową chromowaną , która jest trwalsza*.

*.*

***Odpowiedź:***

*Zamawiający dopuści taboret z podstawą metalową chromowaną.*

Dyrektor

Renata Żukiewicz-Topa